# PROTOCOLE DE SECURITE DE DECHARGEMENT

Fait en 2 exemplaires, à mettre à la disposition (par le chef d’établissement de l’entreprise d’accueil) :

  des livreurs de la station service

  des comités de sécurité, inspecteur du travail, CNAM

## Protocole Station-Service

Evaluation des risques – Information – Mesures de Prévention

### En application des dispositions de l’Arrêté du 26 avril 1996 et du Code du Travail R 237

| #### Cachet de l’établissement et visa |  | Date d’établissement du document : |
| --- | --- | --- |
|  |  | Validité : ##### Jusqu’à nouvel ordre |

1 -	RESPONSABLE DE LA STATION

NOM : …………………………………………………	PRENOM : ……………………………

FONCTION : ………………………………………………………………………………………..

2 -	ANALYSE DES RISQUES ET MOYENS DE PREVENTION – cf. annexe

(joindre un plan de la station avec itinéraires pour rejoindre et quitter l’aire de dépotage, vitesse maximum, hauteur maximum, lieux éventuels et modalités de stationnement, procédure de demi-tour etc…)

2.1 Risques liés à l’activité de la station-service :

###### Produits inflammables

###### Risques explosifs

###### Zone de circulation dense (circulation du véhicule de déchargement)

###### Risque de pollution

2.2 Conditions générales de sécurité (en opération de déchargement)

###### 2.2.1 Interdictions

# Fumer

###### Moteurs en fonctionnement

Utiliser un téléphone portable

Déchargement à proximité de matières dangereuses

. . . / . . .

###### 2.2.2 Obligations

# Respecter les zones de déchargement

# Consulter le protocole de déchargement mis à disposition à la station-service (plans d’accès)

# Respecter la vitesse de circulation

# Baliser la zone de déchargement

# Appliquer les règles de sécurité (code du travail R237)

# Etre accompagné au site de déchargement en arrivant et en partant

# Accès aux documents de formation obligatoires dont 10.316 de l’ADR (exploitation de la station-service)

2.3 Conditions particulières au déchargement

###### 2.3.1 Interdictions

# Dépoter par temps d’orage

# Dépoter pendant des travaux à risque (permis de feu et de travail)

# De s’éloigner des vannes de dépotage du camion citerne

###### 2.3.2 Obligations

# Laisser les bouches de dépotage fermées

# Utiliser un véhicule et un équipement aux normes ADR

# Extincteurs à proximité (normes obligatoires)

# Disposer d’un bac à sable (écoulements)

# Fermer les bouches de jaugeage

# Disposer d’un périmètre de sécurité

# Stopper le dépotage et mise en sécurité en cas de problème

# Brancher le flexible de récupération des C.O.V.

# Identification des produits sur cuves du client (obligation d’étiquetage des produits)

2.4 En règle générale, la précipitation ou la négligence constitue un facteur de risques important

3 -	MOYENS DE SECOURS

| MOYENS | NATURE – NOMBRE – EMPLACEMENT |
| --- | --- |
| Extincteurs : |  |
| Couverture ignifugée : |  |
| Produit absorbant : |  |
| Trousse de 1ère urgence : |  |
| Téléphone : |  |

. . . / . . .

4 -	NUMEROS DE TELEPHONE UTILES

| Sécurité magasin : |  |
| --- | --- |
| Pompiers : |  |
| Hôpital - Urgences : |  |
| Accès aux fiches de données de sécurité produits : |  |

5 -	ANNEXES

 Plan de circulation prévoyant notamment les itinéraires pour rejoindre et quitter l’aire de dépotage, la vitesse maximum, la hauteur maximum, les lieux éventuels et les modalités de stationnement, la procédure de demi-tour etc.

 Schéma d’identification des cuves et des bouches de dépotage avec identification, pour chaque cuve, de la capacité et de la nature du produit contenu (sur une étiquette), et présence d’un limiteur de remplissage.

 Procédure particulière de dépotage.

# ANNEXE Protocole de sécurité de déchargement

## PROCEDURE PARTICULIERE DE DEPOTAGE

 Connaissance du schéma des cuves

 Présentation par le chauffeur du plan de remplissage du camion

 Déploiement de l’échelle et mise en place de la barrière de sécurité

 Ouverture des trappes de remplissage pour contrôle

 Dépotage cuve par cuve et produit par produit

 Autres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .